## PLANILHA DE ORÇAMENTO
OBJETO: “Contratação de Empresa Especializada para Execução de Serviços de Manutenção Predial Elétrica, Telefonia e Rede Lógica nas Creches, Escolas de Ensino Infantil e Fundamental, Divisão de Alimentação e Secretaria Municipal de Educação” | [9 empty] | Logo da Empresa
Fontes | CDHU - Versão 198 / Maio 2025 - Com Desoneração |  |  | Valor Total |  |  |  | 816637.28 |  | Proposta do Licitante | 0
FDE - Tabela de Composição - Tabela de Honorários - Tab. Ref. Julho/2025
| SINAPI - Mês Ref. 07/2025 - SP - Com Desoneração |  |  | Prazo (Dias) |  |  |  | 12 meses |  | BDI do Licitante
B.D.I. Adotado (%) |  | 27% |  | Data da Edição |  |  |  | 2025-10-16
Item | Tabela | Código dos Serviços | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | Valores Base |  |  |  |  | Percentual
|  |  |  | UNID. | QUANT. | Pr. Unit. (R$) | Pr. Unit. + B.D.I. (R$) | Custo Total (R$) | (%) | Pr. Unit. + B.D.I. (R$) | Custo Total (R$)
1 |  |  | SERVIÇO DE EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO |  |  |  | Subtotal | 102402.01 | 12.54% | Subtotal | 0
1.1 | SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 600 | 31.11 | 39.51 | 23706 | 2.903% |  | 0
1.2 | SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 400 | 40.54 | 51.49 | 20596 | 2.522% |  | 0
1.3 | CDHU | 38.20.040 | RECOLOCAÇÃO DE ELETRODUTOS | M | 100 | 50.24 | 63.8 | 6380 | 0.7813% |  | 0
1.4 | CDHU | 37.20.100 | RECOLOCAÇÃO DE FUNDO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM COMPONENTES | M2 | 2 | 35.34 | 44.88 | 89.76 | 0.01099% |  | 0
1.5 | CDHU | 37.20.110 | RECOLOCAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, SEM COMPONENTES | M2 | 3 | 70.68 | 89.76 | 269.28 | 0.03297% |  | 0
1.6 | CDHU | 06.02.020 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATÉ 1,5 M | M3 | 50 | 61.32 | 77.88 | 3894 | 0.4768% |  | 0
1.7 | CDHU | 11.16.020 | LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO | M3 | 2 | 86.19 | 109.46 | 218.92 | 0.02681% |  | 0
1.8 | FDE | 16.06.101 | INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE VN-02 | UN | 350 | 13.65 | 17.34 | 6069 | 0.7432% |  | 0
1.9 | FDE | 16.43.006 | FUROS EM CONCRETO COM D=3/4" E PROFUNDIDADE 30CM | UN | 15 | 18.33 | 23.28 | 349.2 | 0.04276% |  | 0
1.10 | FDE | 16.43.012 | FUROS EM CONCRETO COM D=3/8" E PROFUNDIDADE 30CM | UN | 15 | 17.98 | 22.83 | 342.45 | 0.04193% |  | 0
1.11 | FDE | 09.54.006 | REMOCAO APARELHO ILUMINACAO,PLAFONS E PENDENTES P/LAMPADAS FLUORESC | UN | 120 | 8.19 | 10.4 | 1248 | 0.1528% |  | 0
1.12 | CDHU | 04.17.020 | REMOÇÃO DE APARELHO DE ILUMINAÇÃO OU PROJETOR FIXO EM TETO, PISO OU PAREDE | UN | 60 | 20.1 | 25.53 | 1531.8 | 0.1876% |  | 0
1.13 | CDHU | 04.18.060 | REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA PADRÃO MEDIÇÃO INDIRETA COMPLETA | UN | 6 | 251.2 | 319.02 | 1914.12 | 0.2344% |  | 0
1.14 | CDHU | 04.19.060 | REMOÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO | UN | 35 | 12.56 | 15.95 | 558.25 | 0.06836% |  | 0
1.15 | CDHU | 04.19.120 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES, TOMADAS, BOTÃO DE CAMPAINHA OU CIGARRA | UN | 300 | 20.1 | 25.53 | 7659 | 0.9379% |  | 0
1.16 | CDHU | 04.20.040 | REMOÇÃO DE LÂMPADA | UN | 1200 | 4.09 | 5.19 | 6228 | 0.7626% |  | 0
1.17 | CDHU | 41.20.130 | RECOLOCAÇÃO DE LÂMPADA | UN | 400 | 4.09 | 5.19 | 2076 | 0.2542% |  | 0
1.18 | CDHU | 04.21.130 | REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO | UN | 6 | 269.78 | 342.62 | 2055.72 | 0.2517% |  | 0
1.19 | FDE | 09.60.027 | RETIRADA DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA EM POSTE OU ESTALEIRO | UN | 1 | 398.43 | 506.01 | 506.01 | 0.06196% |  | 0
1.20 | FDE | 09.52.017 | REMOCAO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 | M | 1000 | 1.36 | 1.73 | 1730 | 0.2118% |  | 0
1.21 | FDE | 09.52.018 | REMOCAO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2 | M | 600 | 2.72 | 3.45 | 2070 | 0.2535% |  | 0
1.22 | FDE | 09.52.019 | REMOCAO DE FIO APARENTE ATE 16 MM2 | M | 1000 | 1.63 | 2.07 | 2070 | 0.2535% |  | 0
1.23 | FDE | 09.52.020 | REMOCAO DE CABO APARENTE ACIMA DE 16 MM2 | M | 600 | 3.28 | 4.17 | 2502 | 0.3064% |  | 0
1.24 | FDE | 09.52.021 | REMOCAO DE TERMINAIS ,CONECTORES DE PRESSAO OU ROLDANAS PARA CABOS | UN | 50 | 10.92 | 13.87 | 693.5 | 0.08492% |  | 0
1.25 | FDE | 09.72.017 | RECOLOCAÇÃO DE FIO EMBUTIDO ATE 16 MM2 | M | 200 | 2.72 | 3.45 | 690 | 0.08449% |  | 0
1.26 | FDE | 09.72.018 | RECOLOCAÇÃO DE CABO EMBUTIDO ACIMA DE 16 MM2 | M | 100 | 5.46 | 6.93 | 693 | 0.08486% |  | 0
1.27 | FDE | 09.72.019 | RECOLOCAÇÃO DE FIO APARENTE ATE 16 MM2 | M | 200 | 1.63 | 2.07 | 414 | 0.0507% |  | 0
1.28 | FDE | 09.72.020 | RECOLOCAÇÃO DE CABO APARENTE ACIMA DE 16 MM2 | M | 100 | 16.38 | 20.8 | 2080 | 0.2547% |  | 0
1.29 | FDE | 09.84.062 | ADEQUAÇÃO DE LUMINARIA FLUORESCENTE 2X32W PARA LED TUBULAR VIDRO 18W TEMPERATURA DE COR 4000ºK | UN | 20 | 59.55 | 75.63 | 1512.6 | 0.1852% |  | 0
1.30 | FDE | 16.06.066 | ANDAIME - TORRE - ALUGUEL MENSAL | M | 70 | 25.37 | 32.22 | 2255.4 | 0.2762% |  | 0
2 |  |  | PADRÃO DE ENTRADA |  |  |  | Subtotal | 19257.65 | 2.358% | Subtotal | 0
2.1 | CDHU | 68.01.620 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200 KG, H = 9,00 M | UN | 5 | 1768.4 | 2245.87 | 11229.35 | 1.375% |  | 0
2.2 | CDHU | 36.03.010 | CAIXA DE MEDIÇÃO TIPO II (300 X 560 X 200) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS | UN | 5 | 303.18 | 385.04 | 1925.2 | 0.2357% |  | 0
2.3 | CDHU | 36.03.020 | CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA (500 X 600 X 200) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS | UN | 2 | 412.7 | 524.13 | 1048.26 | 0.1284% |  | 0
2.4 | CDHU | 36.03.030 | CAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA TIPO ´L´ (900 X 600 X 270) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS | UN | 1 | 1292.73 | 1641.77 | 1641.77 | 0.201% |  | 0
2.5 | CDHU | 36.03.060 | CAIXA DE MEDIÇÃO EXTERNA TIPO ´M´ (900 X 1200 X 270) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS | UN | 1 | 1934.76 | 2457.15 | 2457.15 | 0.3009% |  | 0
2.6 | CDHU | 36.03.080 | CAIXA PARA SECCIONADORA TIPO ´T´ (900 X 600 X 250) MM, PADRÃO CONCESSIONÁRIAS | UN | 1 | 752.69 | 955.92 | 955.92 | 0.1171% |  | 0
3 |  |  | PROTEÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | Subtotal | 90718.06 | 11.11% | Subtotal | 0
3.1 | CDHU | 36.20.010 | VERGALHÃO DE COBRE ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 3/8´ | M | 5 | 87.02 | 110.52 | 552.6 | 0.06767% |  | 0
3.2 | CDHU | 37.20.156 | PLACA DE MONTAGEM PARA QUADROS EM GERAL, EM CHAPA DE AÇO | M2 | 3 | 455.25 | 578.17 | 1734.51 | 0.2124% |  | 0
3.3 | FDE | 09.05.067 | QUADRO DISTRIBUICAO , DISJ. GERAL 100 A PARA 24 POSIÇOES DE DISJUNTORES. CAIXA E TAMPA PLASTICO NÃO PROPAGANTE DE CHAMA | UN | 6 | 205.91 | 261.51 | 1569.06 | 0.1921% |  | 0
3.4 | FDE | 09.05.068 | QUADRO DISTRIBUICAO , DISJ. GERAL 63 A PARA 12 POSIÇOES DE DISJUNTORES. CAIXA E TAMPA PLASTICO NÃO PROPAGANTE DE CHAMA. | UN | 6 | 135.42 | 171.98 | 1031.88 | 0.1264% |  | 0
3.5 | CDHU | 37.03.200 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN | 4 | 558.95 | 709.87 | 2839.48 | 0.3477% |  | 0
3.6 | CDHU | 37.03.210 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN | 4 | 672.8 | 854.46 | 3417.84 | 0.4185% |  | 0
3.7 | CDHU | 37.03.220 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN | 2 | 832.82 | 1057.68 | 2115.36 | 0.259% |  | 0
3.8 | CDHU | 37.03.230 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 44 DIN / 32 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN | 2 | 925.37 | 1175.22 | 2350.44 | 0.2878% |  | 0
3.9 | CDHU | 37.03.240 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES | UN | 1 | 1115.35 | 1416.49 | 1416.49 | 0.1735% |  | 0
3.10 | CDHU | 37.03.250 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 70 DIN / 50 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES | UN | 1 | 1562.86 | 1984.83 | 1984.83 | 0.243% |  | 0
3.11 | CDHU | 37.04.250 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN | 4 | 635.82 | 807.49 | 3229.96 | 0.3955% |  | 0
3.12 | CDHU | 37.04.260 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES | UN | 4 | 741.07 | 941.16 | 3764.64 | 0.461% |  | 0
3.13 | CDHU | 37.04.290 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES | UN | 2 | 1338.65 | 1700.09 | 3400.18 | 0.4164% |  | 0
3.14 | CDHU | 37.04.300 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 70 DIN / 50 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES | UN | 2 | 1789.09 | 2272.14 | 4544.28 | 0.5565% |  | 0
3.15 | CDHU | 37.10.010 | BARRAMENTO DE COBRE NU | KG | 4 | 124.94 | 158.67 | 634.68 | 0.07772% |  | 0
3.16 | CDHU | 37.12.040 | FUSÍVEL TIPO NH 1 DE 36 A ATÉ 250 A | UN | 4 | 86.17 | 109.44 | 437.76 | 0.05361% |  | 0
3.17 | CDHU | 37.13.600 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A | UN | 50 | 33.66 | 42.75 | 2137.5 | 0.2617% |  | 0
3.18 | CDHU | 37.13.610 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 35 A ATÉ 50 A | UN | 20 | 57 | 72.39 | 1447.8 | 0.1773% |  | 0
3.19 | CDHU | 37.13.630 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN | 50 | 30 | 38.1 | 1905 | 0.2333% |  | 0
3.20 | CDHU | 37.13.640 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | UN | 10 | 209.87 | 266.53 | 2665.3 | 0.3264% |  | 0
3.21 | CDHU | 37.13.650 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 50 A | UN | 4 | 171.09 | 217.28 | 869.12 | 0.1064% |  | 0
3.22 | CDHU | 37.13.660 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | UN | 4 | 262.97 | 333.97 | 1335.88 | 0.1636% |  | 0
3.23 | CDHU | 37.13.690 | DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, BIPOLAR 415 VCA, CORRENTE DE 60 A ATÉ 100 A | UN | 4 | 477.71 | 606.69 | 2426.76 | 0.2972% |  | 0
3.24 | CDHU | 37.13.700 | DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, BIPOLAR 380/600 VCA, CORRENTE DE 125 A | UN | 4 | 847.75 | 1076.64 | 4306.56 | 0.5274% |  | 0
3.25 | CDHU | 37.13.720 | DISJUNTOR SÉRIE UNIVERSAL EM CAIXA MOLDADA, TÉRMICO FIXO E MAGNÉTICO AJUSTÁVEL, TRIPOLAR 600 VCA, CORRENTE DE 300 A ATÉ 400 A | UN | 2 | 1951.5 | 2478.41 | 4956.82 | 0.607% |  | 0
3.26 | CDHU | 37.14.510 | CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA, TRIPOLAR, ACIONAMENTO TIPO PUNHO, COM PORTA-FUSÍVEL ATÉ NH-1-250 A - SEM FUSÍVEIS | UN | 1 | 984.22 | 1249.96 | 1249.96 | 0.1531% |  | 0
3.27 | CDHU | 37.16.071 | SISTEMA DE BARRAMENTO BLINDADO DE 100 A 2000 A, TRIFÁSICO, BARRA DE COBRE |  | 3 | 597.07 | 758.28 | 2274.84 | 0.2786% |  | 0
3.28 | CDHU | 37.17.060 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS | UN | 2 | 187.62 | 238.28 | 476.56 | 0.05836% |  | 0
3.29 | CDHU | 37.17.070 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 2 POLOS | UN | 2 | 279.73 | 355.26 | 710.52 | 0.08701% |  | 0
3.30 | CDHU | 37.17.074 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 4 POLOS | UN | 2 | 304.01 | 386.09 | 772.18 | 0.09456% |  | 0
3.31 | CDHU | 37.17.080 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 40 A X 30 MA - 4 POLOS | UN | 2 | 330.24 | 419.4 | 838.8 | 0.1027% |  | 0
3.32 | CDHU | 37.17.090 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 63 A X 30 MA - 4 POLOS | UN | 2 | 366.17 | 465.04 | 930.08 | 0.1139% |  | 0
3.33 | CDHU | 37.17.100 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 80 A X 30 MA - 4 POLOS | UN | 2 | 480.04 | 609.65 | 1219.3 | 0.1493% |  | 0
3.34 | CDHU | 37.17.110 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 100 A X 30 MA - 4 POLOS | UN | 2 | 335.47 | 426.05 | 852.1 | 0.1043% |  | 0
3.35 | CDHU | 37.17.114 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 125 A X 30 MA - 4 POLOS | UN | 2 | 1962.07 | 2491.83 | 4983.66 | 0.6103% |  | 0
3.36 | CDHU | 37.17.130 | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 300 MA - 4 POLOS | UN | 2 | 200.34 | 254.43 | 508.86 | 0.06231% |  | 0
3.37 | CDHU | 37.20.010 | ISOLADOR EM EPÓXI DE 1 KV PARA BARRAMENTO | UN | 3 | 42.66 | 54.18 | 162.54 | 0.0199% |  | 0
3.38 | CDHU | 37.20.030 | BLOCO TERMINAL CONECTOR ATÉ 65A / 600V, FAIXA DE APLICAÇÃO ATÉ 16 MM² | UN | 3 | 40.72 | 51.71 | 155.13 | 0.019% |  | 0
3.39 | CDHU | 37.20.080 | BARRA DE NEUTRO E/OU TERRA | UN | 8 | 32.01 | 40.65 | 325.2 | 0.03982% |  | 0
3.40 | CDHU | 37.24.031 | SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 4 A 11 KA, IMAX. DE SURTO 12 ATÉ 15 KA | UN | 10 | 74.47 | 94.58 | 945.8 | 0.1158% |  | 0
3.41 | CDHU | 37.24.032 | SUPRESSOR DE SURTO MONOFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 20 KA, IMAX. DE SURTO 50 ATÉ 80 KA | UN | 10 | 136.62 | 173.51 | 1735.1 | 0.2125% |  | 0
3.42 | CDHU | 37.24.042 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 2 POLOS, SUPORTABILIDADE <= 4 KV,UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1 | UN | 2 | 541.97 | 688.3 | 1376.6 | 0.1686% |  | 0
3.43 | CDHU | 37.25.090 | DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 10A A 60A | UN | 3 | 744.54 | 945.57 | 2836.71 | 0.3474% |  | 0
3.44 | CDHU | 37.25.100 | DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 480/690V, DE 70A ATÉ 150A | UN | 3 | 531.32 | 674.78 | 2024.34 | 0.2479% |  | 0
3.45 | CDHU | 37.25.110 | DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS, TENSÃO DE ISOLAMENTO 415/690V, DE 175A A 250A | UN | 3 | 509.23 | 646.72 | 1940.16 | 0.2376% |  | 0
3.46 | CDHU | 37.25.200 | DISJUNTOR EM CAIXA MOLDADA BIPOLAR, TÉRMICO E MAGNÉTICO FIXOS - 480 V, DE 10 A A 50 A PARA 120/240 VCA - 25 KA E PARA 380/440 VCA - 18 KA | UN | 3 | 476.31 | 604.91 | 1814.73 | 0.2222% |  | 0
3.47 | CDHU | 40.10.016 | CONTATOR DE POTÊNCIA 12 A - 1NA+1NF | UN | 4 | 301.35 | 382.71 | 1530.84 | 0.1875% |  | 0
3.48 | CDHU | 40.10.020 | CONTATOR DE POTÊNCIA 9 A - 2NA+2NF | UN | 4 | 311.21 | 395.24 | 1580.96 | 0.1936% |  | 0
3.49 | CDHU | 40.10.040 | CONTATOR DE POTÊNCIA 12 A - 2NA+2NF | UN | 2 | 358.75 | 455.61 | 911.22 | 0.1116% |  | 0
3.50 | CDHU | 40.10.060 | CONTATOR DE POTÊNCIA 16 A - 2NA+2NF | UN | 2 | 223.21 | 283.48 | 566.96 | 0.06943% |  | 0
3.51 | CDHU | 42.05.210 | HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8´ X 3 M | UN | 2 | 214.6 | 272.54 | 545.08 | 0.06675% |  | 0
3.52 | CDHU | 42.05.270 | CONECTOR EM LATÃO ESTANHADO PARA CABOS DE 16 A 50 MM² E VERGALHÕES ATÉ 3/8´ | UN | 5 | 59.07 | 75.02 | 375.1 | 0.04593% |  | 0
4 |  |  | ELETRODUTOS, CALHAS E ACESSÓRIOS PARA PASSAGEM DE CABOS |  |  |  | Subtotal | 74239.43 | 9.091% | Subtotal | 0
4.1 | FDE | 09.06.025 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE 0,40X0,40X0,40 M | UN | 4 | 243.37 | 309.08 | 1236.32 | 0.1514% |  | 0
4.2 | CDHU | 38.01.040 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4´ - COM ACESSÓRIOS | M | 300 | 32.36 | 41.1 | 12330 | 1.51% |  | 0
4.3 | CDHU | 38.01.120 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2´ - COM ACESSÓRIOS | M | 50 | 66.08 | 83.92 | 4196 | 0.5138% |  | 0
4.4 | CDHU | 38.01.180 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 4´ - COM ACESSÓRIOS | M | 20 | 139.95 | 177.74 | 3554.8 | 0.4353% |  | 0
4.5 | CDHU | 38.04.040 | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4´ COM ACESSÓRIOS | M | 100 | 44.91 | 57.04 | 5704 | 0.6985% |  | 0
4.6 | CDHU | 38.04.120 | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 2´ COM ACESSÓRIOS | M | 20 | 95.19 | 120.89 | 2417.8 | 0.2961% |  | 0
4.7 | CDHU | 38.04.180 | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 4´ COM ACESSÓRIOS | M | 20 | 176.96 | 224.74 | 4494.8 | 0.5504% |  | 0
4.8 | CDHU | 38.07.172 | CANALETA EM PVC DE 20 X 12 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS | M | 120 | 24.32 | 30.89 | 3706.8 | 0.4539% |  | 0
4.9 | CDHU | 38.13.010 | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 30 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 100 | 6.81 | 8.65 | 865 | 0.1059% |  | 0
4.10 | CDHU | 38.13.020 | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 50 MM,COM ACESSÓRIOS | M | 100 | 11.16 | 14.17 | 1417 | 0.1735% |  | 0
4.11 | CDHU | 38.13.030 | ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN= 75 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 100 | 15.68 | 19.91 | 1991 | 0.2438% |  | 0
4.12 | CDHU | 38.19.020 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 20 MM | M | 100 | 17.61 | 22.36 | 2236 | 0.2738% |  | 0
4.13 | CDHU | 38.19.030 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM | M | 200 | 17.44 | 22.15 | 4430 | 0.5425% |  | 0
4.14 | CDHU | 38.19.210 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 25M | M | 100 | 18.08 | 22.96 | 2296 | 0.2812% |  | 0
4.15 | CDHU | 38.19.220 | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32M | M | 100 | 20.46 | 25.98 | 2598 | 0.3181% |  | 0
4.16 | CDHU | 38.21.920 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS | M | 100 | 85.51 | 108.6 | 10860 | 1.33% |  | 0
4.17 | CDHU | 38.23.020 | SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X50 MM | UN | 20 | 23.31 | 29.6 | 592 | 0.07249% |  | 0
4.18 | CDHU | 40.06.040 | CONDULETE METÁLICO DE 3/4´ | CJ | 15 | 39.98 | 50.77 | 761.55 | 0.09325% |  | 0
4.19 | CDHU | 40.06.060 | CONDULETE METÁLICO DE 1´ | CJ | 10 | 46.06 | 58.5 | 585 | 0.07164% |  | 0
4.20 | CDHU | 40.06.510 | CONDULETE EM PVC DE 1´ - COM TAMPA | UN | 50 | 43.6 | 55.37 | 2768.5 | 0.339% |  | 0
4.21 | CDHU | 40.07.010 | CAIXA EM PVC DE 4´ X 2´ | UN | 30 | 15.87 | 20.15 | 604.5 | 0.07402% |  | 0
4.22 | CDHU | 40.07.020 | CAIXA EM PVC DE 4´ X 4´ | UN | 10 | 182.95 | 232.35 | 2323.5 | 0.2845% |  | 0
4.23 | CDHU | 40.07.040 | CAIXA EM PVC OCTOGONAL DE 4´ X 4´ | UN | 25 | 19.42 | 24.66 | 616.5 | 0.07549% |  | 0
4.24 | CDHU | 40.02.040 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 150 X 150 X 80MM | UN | 8 | 33.19 | 42.15 | 337.2 | 0.04129% |  | 0
4.25 | CDHU | 40.02.080 | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 300 X 300 X 120MM | UN | 4 | 77.04 | 97.84 | 391.36 | 0.04792% |  | 0
4.26 | CDHU | 42.05.310 | CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300MM - H= 250 MM | UN | 10 | 29.96 | 38.05 | 380.5 | 0.04659% |  | 0
4.27 | CDHU | 42.05.320 | CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 400 MM | UN | 10 | 42.94 | 54.53 | 545.3 | 0.06677% |  | 0
5 |  |  | PEÇAS DE FIXAÇÃO E CONEXÃO ELÉTRICA |  |  |  | Subtotal | 13358.15 | 1.636% | Subtotal | 0
5.1 | CDHU | 39.10.050 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,5 MM² | UN | 50 | 4.96 | 6.3 | 315 | 0.03857% |  | 0
5.2 | CDHU | 39.10.060 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 ATÉ 10 MM² | UN | 40 | 15.41 | 19.57 | 782.8 | 0.09586% |  | 0
5.3 | CDHU | 39.10.080 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM² | UN | 25 | 17.75 | 22.54 | 563.5 | 0.069% |  | 0
5.4 | CDHU | 39.10.120 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 25 MM² | UN | 20 | 17.06 | 21.67 | 433.4 | 0.05307% |  | 0
5.5 | CDHU | 39.10.130 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM² | UN | 20 | 18.06 | 22.94 | 458.8 | 0.05618% |  | 0
5.6 | CDHU | 39.10.160 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM² | UN | 12 | 24.53 | 31.15 | 373.8 | 0.04577% |  | 0
5.7 | CDHU | 39.10.200 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 70 MM² | UN | 12 | 24.63 | 31.28 | 375.36 | 0.04596% |  | 0
5.8 | CDHU | 39.10.240 | TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA CABO DE 95 MM² | UN | 12 | 30.99 | 39.36 | 472.32 | 0.05784% |  | 0
5.9 | CDHU | 39.09.020 | CONECTOR SPLIT-BOLT PARA CABO DE 25 MM², LATÃO, SIMPLES | UN | 25 | 14.34 | 18.21 | 455.25 | 0.05575% |  | 0
5.10 | CDHU | 39.09.040 | CONECTOR SPLIT-BOLT PARA CABO DE 35 MM², LATÃO, SIMPLES | UN | 15 | 16.24 | 20.62 | 309.3 | 0.03787% |  | 0
5.11 | CDHU | 39.09.060 | CONECTOR SPLIT-BOLT PARA CABO DE 50 MM², LATÃO, SIMPLES | UN | 12 | 18.15 | 23.05 | 276.6 | 0.03387% |  | 0
5.12 | CDHU | 36.04.010 | SUPORTE PARA 1 ISOLADOR DE BAIXA TENSÃO | UN | 4 | 51.13 | 64.94 | 259.76 | 0.03181% |  | 0
5.13 | CDHU | 36.04.030 | SUPORTE PARA 2 ISOLADORES DE BAIXA TENSÃO | UN | 4 | 67.85 | 86.17 | 344.68 | 0.04221% |  | 0
5.14 | CDHU | 36.04.050 | SUPORTE PARA 3 ISOLADORES DE BAIXA TENSÃO | UN | 4 | 100.25 | 127.32 | 509.28 | 0.06236% |  | 0
5.15 | CDHU | 36.04.070 | SUPORTE PARA 4 ISOLADORES DE BAIXA TENSÃO | UN | 4 | 138.66 | 176.1 | 704.4 | 0.08626% |  | 0
5.16 | CDHU | 36.05.010 | ISOLADOR TIPO ROLDANA PARA BAIXA TENSÃO DE 76 X 79 MM | UN | 4 | 56.69 | 72 | 288 | 0.03527% |  | 0
5.17 | CDHU | 36.05.040 | ISOLADOR TIPO DISCO PARA 15 KV DE 6´ - 150 MM | UN | 4 | 104.78 | 133.07 | 532.28 | 0.06518% |  | 0
5.18 | CDHU | 36.20.070 | PRENSA VERGALHÃO ´T´, DIÂMETRO DE 3/8´ | UN | 4 | 32.71 | 41.54 | 166.16 | 0.02035% |  | 0
5.19 | CDHU | 36.20.100 | BUCHA PARA PASSAGEM INTERNA/EXTERNA COM ISOLAÇÃO PARA 15 KV | UN | 4 | 569.85 | 723.71 | 2894.84 | 0.3545% |  | 0
5.20 | CDHU | 36.20.030 | UNIÃO ANGULAR PARA VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 3/8´ | UN | 4 | 57.31 | 72.78 | 291.12 | 0.03565% |  | 0
5.21 | CDHU | 36.20.050 | TERMINAL PARA VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 3/8´ | UN | 10 | 33.55 | 42.61 | 426.1 | 0.05218% |  | 0
5.22 | CDHU | 36.20.060 | BRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, ATÉ 4´ | UN | 30 | 10.68 | 13.56 | 406.8 | 0.04981% |  | 0
5.23 | CDHU | 68.20.040 | BRAÇADEIRA CIRCULAR EM AÇO CARBONO GALVANIZADO, DIÂMETRO NOMINAL DE 140 ATÉ 300 MM | UN | 10 | 94.61 | 120.15 | 1201.5 | 0.1471% |  | 0
5.24 | CDHU | 37.20.030 | BLOCO TERMINAL CONECTOR ATÉ 65A / 600V, FAIXA DE APLICAÇÃO ATÉ 16 MM² | UN | 10 | 40.72 | 51.71 | 517.1 | 0.06332% |  | 0
6 |  |  | CONDUTORES ELÉTRICOS |  |  |  | Subtotal | 90806 | 11.12% | Subtotal | 0
6.1 | CDHU | 39.26.010 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 1,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES | M | 600 | 4 | 5.08 | 3048 | 0.3732% |  | 0
6.2 | CDHU | 39.26.020 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES | M | 1500 | 5.67 | 7.2 | 10800 | 1.322% |  | 0
6.3 | CDHU | 39.26.030 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES | M | 1000 | 7.49 | 9.51 | 9510 | 1.165% |  | 0
6.4 | CDHU | 39.26.040 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES | M | 600 | 9.94 | 12.62 | 7572 | 0.9272% |  | 0
6.5 | CDHU | 39.26.050 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES | M | 400 | 14.1 | 17.91 | 7164 | 0.8773% |  | 0
6.6 | CDHU | 39.26.060 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 16 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES | M | 300 | 19.93 | 25.31 | 7593 | 0.9298% |  | 0
6.7 | CDHU | 39.26.070 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 25 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES | M | 200 | 28.57 | 36.28 | 7256 | 0.8885% |  | 0
6.8 | CDHU | 39.26.080 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 35 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES | M | 100 | 39.97 | 50.76 | 5076 | 0.6216% |  | 0
6.9 | CDHU | 39.26.090 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 50 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES | M | 100 | 55.86 | 70.94 | 7094 | 0.8687% |  | 0
6.10 | CDHU | 39.26.100 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 70 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES | M | 100 | 76.51 | 97.17 | 9717 | 1.19% |  | 0
6.11 | CDHU | 39.26.110 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 95 MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES | M | 100 | 101.55 | 128.97 | 12897 | 1.579% |  | 0
6.12 | CDHU | 39.04.050 | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 16 MM² | M | 50 | 18.56 | 23.57 | 1178.5 | 0.1443% |  | 0
6.13 | CDHU | 39.04.060 | CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 25 MM² | M | 50 | 29.93 | 38.01 | 1900.5 | 0.2327% |  | 0
7 |  |  | PONTOS DE COMANDO E ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO |  |  |  | Subtotal | 45226.9 | 5.538% | Subtotal | 0
7.1 | CDHU | 38.10.090 | SUPORTE DE TOMADA PARA CAIXAS COM 2, 3 OU 4 VIAS | UN | 5 | 9.48 | 12.04 | 60.2 | 0.007372% |  | 0
7.2 | CDHU | 40.04.230 | TOMADA DE CANALETA/PERFILADO UNIVERSAL 2P+T, COM CAIXA E TAMPA | CJ | 20 | 33.05 | 41.97 | 839.4 | 0.1028% |  | 0
7.3 | CDHU | 40.04.390 | TOMADA DE ENERGIA QUADRADA COM RABICHO DE 10 A - 250 V , PARAINSTALAÇÃO EM PAINEL / RODAPÉ / CAIXA DE TOMADAS | UN | 10 | 39.05 | 49.59 | 495.9 | 0.06072% |  | 0
7.4 | CDHU | 40.04.450 | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 120 | 27.5 | 34.93 | 4191.6 | 0.5133% |  | 0
7.5 | CDHU | 40.04.460 | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA | CJ | 100 | 28.99 | 36.82 | 3682 | 0.4509% |  | 0
7.6 | CDHU | 40.04.470 | CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO | CJ | 50 | 47.97 | 60.92 | 3046 | 0.373% |  | 0
7.7 | CDHU | 40.04.480 | CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO | CJ | 50 | 42.94 | 54.53 | 2726.5 | 0.3339% |  | 0
7.8 | CDHU | 40.04.490 | CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T DE 10 A, COMPLETO | CJ | 20 | 39.41 | 50.05 | 1001 | 0.1226% |  | 0
7.9 | CDHU | 40.05.020 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | CJ | 100 | 31.17 | 39.59 | 3959 | 0.4848% |  | 0
7.10 | CDHU | 40.05.040 | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS SIMPLES E PLACA | CJ | 80 | 35.31 | 44.84 | 3587.2 | 0.4393% |  | 0
7.11 | CDHU | 40.05.060 | INTERRUPTOR COM 3 TECLAS SIMPLES E PLACA | CJ | 40 | 51.98 | 66.01 | 2640.4 | 0.3233% |  | 0
7.12 | CDHU | 40.05.080 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA PARALELO E PLACA | CJ | 30 | 27.34 | 34.72 | 1041.6 | 0.1275% |  | 0
7.13 | CDHU | 40.05.100 | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS PARALELO E PLACA | CJ | 30 | 36.08 | 45.82 | 1374.6 | 0.1683% |  | 0
7.14 | CDHU | 40.05.120 | INTERRUPTOR COM 2 TECLAS, 1 SIMPLES, 1 PARALELO E PLACA | CJ | 40 | 36.09 | 45.83 | 1833.2 | 0.2245% |  | 0
7.15 | CDHU | 40.05.140 | INTERRUPTOR COM 3 TECLAS, 2 SIMPLES, 1 PARALELO E PLACA | CJ | 30 | 35.02 | 44.48 | 1334.4 | 0.1634% |  | 0
7.16 | CDHU | 40.05.160 | INTERRUPTOR COM 3 TECLAS, 1 SIMPLES, 2 PARALELO E PLACA | CJ | 20 | 45.03 | 57.19 | 1143.8 | 0.1401% |  | 0
7.17 | CDHU | 40.05.170 | INTERRUPTOR BIPOLAR PARALELO, 1 TECLA DUPLA E PLACA | CJ | 15 | 69.76 | 88.6 | 1329 | 0.1627% |  | 0
7.18 | CDHU | 40.05.180 | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES, 1 TECLA DUPLA E PLACA | CJ | 15 | 59.92 | 76.1 | 1141.5 | 0.1398% |  | 0
7.19 | CDHU | 40.05.340 | SENSOR DE PRESENÇA PARA TETO, COM FOTOCÉLULA, PARA LÂMPADA QUALQUER | UN | 15 | 50.44 | 64.06 | 960.9 | 0.1177% |  | 0
7.20 | CDHU | 40.11.010 | RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V, 1200 VA, COMPLETO | UN | 25 | 100.08 | 127.1 | 3177.5 | 0.3891% |  | 0
7.21 | CDHU | 40.20.120 | PLACA DE 4´ X 2´ | UN | 60 | 5.95 | 7.56 | 453.6 | 0.05554% |  | 0
7.22 | CDHU | 40.20.140 | PLACA DE 4´ X 4´ | UN | 10 | 11.47 | 14.57 | 145.7 | 0.01784% |  | 0
7.23 | CDHU | 40.20.240 | PLUGUE COM 2P+T DE 10A, 250V | UN | 20 | 19.15 | 24.32 | 486.4 | 0.05956% |  | 0
7.24 | FDE | 09.08.082 | TOMADA DE PISO PARA TEL/LOGICA - ELETRODUTO DE PVC | UN | 10 | 228.56 | 290.27 | 2902.7 | 0.3554% |  | 0
7.25 | FDE | 09.84.017 | BOTAO DE CAMPAINHA | UN | 5 | 19.39 | 24.63 | 123.15 | 0.01508% |  | 0
7.26 | FDE | 09.84.030 | CIGARRA TIPO FABRICA | UN | 5 | 244.04 | 309.93 | 1549.65 | 0.1898% |  | 0
8 |  |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  | Subtotal | 245775.27 | 30.1% | Subtotal | 0
8.1 | CDHU | 41.02.541 | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 900 ATÉ 1050 IM - 9 A 10 W | UN | 120 | 20.16 | 25.6 | 3072 | 0.3762% |  | 0
8.2 | CDHU | 41.02.551 | LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20 W | UN | 700 | 25.64 | 32.56 | 22792 | 2.791% |  | 0
8.3 | CDHU | 41.02.580 | LÂMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATÉ 1510 LM | UN | 250 | 22.6 | 28.7 | 7175 | 0.8786% |  | 0
8.4 | CDHU | 41.04.020 | RECEPTÁCULO DE PORCELANA COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO COM ROSCA E-27 | UN | 4 | 10.96 | 13.92 | 55.68 | 0.006818% |  | 0
8.5 | CDHU | 41.10.060 | BRAÇO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" X 1,00 M PARA FIXAÇÃO DE UMA LUMINÁRIA | UN | 4 | 120.41 | 152.92 | 611.68 | 0.0749% |  | 0
8.6 | CDHU | 41.10.430 | POSTE TELECÔNICO RETO EM AÇO SAE 1010/1020 GALVANIZADO A FOGO, ALTURA DE 6,00 M | UN | 1 | 1643.59 | 2087.36 | 2087.36 | 0.2556% |  | 0
8.7 | CDHU | 41.11.100 | LUMINÁRIA RETANGULAR FECHADA PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA EM POSTE, TIPO PÉTALA GRANDE | UN | 8 | 437.36 | 555.45 | 4443.6 | 0.5441% |  | 0
8.8 | CDHU | 41.11.110 | LUMINÁRIA RETANGULAR FECHADA PARA ILUMINAÇÃO EXTERNA EM POSTE, TIPO PÉTALA PEQUENA | UN | 8 | 403.43 | 512.36 | 4098.88 | 0.5019% |  | 0
8.9 | CDHU | 41.11.703 | LUMINÁRIA PÚBLICA LED RETANGULAR PARA POSTE, FLUXO LUMINOSO DE 14200 A 18000 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 120 LM/W - POTÊNCIA DE 100 W/120 W | UN | 11 | 747.6 | 949.45 | 10443.95 | 1.279% |  | 0
8.10 | CDHU | 41.12.210 | PROJETOR LED MODULAR, FLUXO LUMINOSO DE 26294 LM, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 125 L/W - 150 W/200 W | UN | 24 | 983.06 | 1248.49 | 29963.76 | 3.669% |  | 0
8.11 | CDHU | 41.20.080 | PLAFON PLÁSTICO E/OU PVC PARA ACABAMENTO DE PONTO DE LUZ, COM SOQUETE E-27 PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA | UN | 40 | 11.47 | 14.57 | 582.8 | 0.07137% |  | 0
8.12 | CDHU | 41.31.040 | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 38 W A 41 W | UN | 24 | 338.76 | 430.23 | 10325.52 | 1.264% |  | 0
8.13 | CDHU | 41.31.070 | LUMINÁRIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM DIFUSOR PRISMÁTICO TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 1363 A 1800 LM, POTÊNCIA DE 15 W A 24 W | UN | 6 | 296.05 | 375.98 | 2255.88 | 0.2762% |  | 0
8.14 | CDHU | 41.31.080 | LUMINÁRIA LED REDONDA DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 800 A 1060 LM, POTÊNCIA DE 9 W A 12 W | UN | 24 | 169.42 | 215.16 | 5163.84 | 0.6323% |  | 0
8.15 | CDHU | 41.31.101 | PROJETOR LED RETANGULAR, POTÊNCIA DE 30 W, FLUXO LUMINOSO DE 2250 A 2400 LM, TEMPERATURA COR 6.500 K, BIVOLT | UN | 80 | 98.01 | 124.47 | 9957.6 | 1.219% |  | 0
8.16 | CDHU | 50.05.072 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED DE SOBREPOR, PARA TETO OU PAREDE,AUTONOMIA MÍNIMA 2 HORAS | UN | 80 | 102.05 | 129.6 | 10368 | 1.27% |  | 0
8.17 | FDE | 09.09.076 | IL-99 LUMINÁRIA LED SUSPENSA <= 150W Ø 270 MM INSTALAÇÃO ACIMA DE 5M | UN | 12 | 880.15 | 1117.79 | 13413.48 | 1.643% |  | 0
8.18 | FDE | 09.11.040 | IL-100 PROJETOR LED <= 50W C/DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO | UN | 60 | 191.93 | 243.75 | 14625 | 1.791% |  | 0
8.19 | FDE | 09.11.041 | IL-101 PROJETOR LED <=100W L240 x H175 MM C/DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO | UN | 60 | 194.5 | 247.02 | 14821.2 | 1.815% |  | 0
8.20 | FDE | 09.11.043 | IL-101 PROJETOR LED <=100W L235 x H260 MM C/DIFUSOR DE VIDRO TEMPERADO. | UN | 30 | 490.89 | 623.43 | 18702.9 | 2.29% |  | 0
8.21 | FDE | 09.84.032 | CALHA P/ LUMINARIA EMBUTIR C/ REFLETOR E ALETAS (IL-61) COM SOQUETES P/ DUAS LAMPADAS LED TUBULAR 120 CM | UN | 12 | 207.82 | 263.93 | 3167.16 | 0.3878% |  | 0
8.22 | FDE | 09.84.033 | CALHA P/LUMINARIA EMBUTIR C/ REFLETOR E ALETAS (IL-63) COM SOQUETES P/ QUATRO LAMPADAS LED TUBULAR 60 CM | UN | 4 | 228.32 | 289.97 | 1159.88 | 0.142% |  | 0
8.23 | FDE | 09.84.037 | CALHA PARA LUMINARIA SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSPARENTE (IL-42) COM SOQUETES P/ DUAS LAMPADAS LED TUBULAR 120 CM | UN | 80 | 177.5 | 225.43 | 18034.4 | 2.208% |  | 0
8.24 | FDE | 09.84.052 | SOQUETE ANTIVIBRATORIO ENGATE RAPIDO P/LAMPADA LED TUBULAR | UN | 100 | 7.1 | 9.02 | 902 | 0.1105% |  | 0
8.25 | FDE | 09.84.069 | CALHA P/ LUMINARIA SOBREPOR C/ DIFUSOR TRANSLUCIDO (IL-69 ) COM SOQUETES P/ DUAS LAMPADAS LED TUBULAR 120 CM | UN | 40 | 214.97 | 273.01 | 10920.4 | 1.337% |  | 0
8.26 | FDE | 09.84.101 | CALHA PARA LUMINARIA SOBREPOR COM REFLETOR EM ALUMINIO (IL-74 / (IL-82)) COM SOQUETES PARA DUAS LAMPADAS LED TUBULAR 120 CM | UN | 30 | 146.76 | 186.39 | 5591.7 | 0.6847% |  | 0
8.27 | FDE | 09.84.102 | CALHA PARA LUMINARIA SOBREPOR COM REFLETOR E ALETAS (IL-75) COM SOQUETES PARA DUAS LAMPADAS LED TUBULAR 120 CM | UN | 60 | 276.11 | 350.66 | 21039.6 | 2.576% |  | 0
8.28 | FDE | 09.84.104 | CALHA PARA LUMINARIA EMBUTIR COM REFLETOR E ALETAS (IL-78) COM SOQUETES PARA DUAS LAMPADAS LED TUBULAR 120 CM | UN | 40 | 268.57 | 341.08 | 13643.2 | 1.671% |  | 0
8.29 | FDE | 09.84.106 | CALHA PARA LUMINARIA EMBUTIR COM REFLETOR SEM ALETAS (IL-80) COM SOQUETES PARA DUAS LAMPADAS LED TUBULAR 120 CM | UN | 24 | 200.09 | 254.11 | 6098.64 | 0.7468% |  | 0
9 |  |  | AQUECEDORES E EQUIPAMENTOS PARA ÁGUA QUENTE |  |  |  | Subtotal | 34039.1 | 4.168% | Subtotal | 0
9.1 | CDHU | 43.02.080 | CHUVEIRO ELÉTRICO DE 6.500 W / 220V COM RESISTÊNCIA BLINDADA | UN | 20 | 417.59 | 530.34 | 10606.8 | 1.299% |  | 0
9.2 | CDHU | 43.02.140 | CHUVEIRO ELÉTRICO DE 5.500 W / 220 V EM PVC | UN | 30 | 132.33 | 168.06 | 5041.8 | 0.6174% |  | 0
9.3 | CDHU | 43.02.180 | DUCHA ELETÔNICA DE 6.800W ATÉ 7.900W | UN | 10 | 200.67 | 254.85 | 2548.5 | 0.3121% |  | 0
9.4 | CDHU | 43.03.212 | AQUECEDOR DE PASSAGEM ELÉTRICO INDIVIDUAL, BAIXA PRESSÃO - 5.000 W / 6.000 W | UN | 10 | 858.11 | 1089.8 | 10898 | 1.334% |  | 0
9.5 | CDHU | 43.04.020 | TORNEIRA ELÉTRICA | UN | 15 | 259.53 | 329.6 | 4944 | 0.6054% |  | 0
10 |  |  | EXAUSTORES |  |  |  | Subtotal | 21750.42 | 2.663% | Subtotal | 0
10.1 | FDE | 09.12.001 | EX-01 EXAUSTOR AXIAL DN 40CM | UN | 8 | 1918.44 | 2436.42 | 19491.36 | 2.387% |  | 0
10.2 | FDE | 09.12.010 | EXAUSTOR DN 150MM VAZAO 280 M3HORA COM VENEZIANA AUTOFECHANTE INCLUSIVE DUTO EXAUSTAO USO EXCLUSIVO PADRAO CRECHE | UN | 2 | 889.39 | 1129.53 | 2259.06 | 0.2766% |  | 0
11 |  |  | SISTEMA DE TELEFONIA - REDE LÓGICA E ACESSÓRIOS |  |  |  | Subtotal | 63117.73 | 7.729% | Subtotal | 0
11.1 | CDHU | 39.11.110 | FIO TELEFÔNICO EXTERNO TIPO FE-160 | M | 200 | 17.31 | 21.98 | 4396 | 0.5383% |  | 0
11.2 | CDHU | 39.18.120 | CABO PARA REDE U/UTP 23 AWG COM 4 PARES - CATEGORIA 6A | M | 200 | 26.25 | 33.34 | 6668 | 0.8165% |  | 0
11.3 | CDHU | 39.18.126 | CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6 | M | 400 | 12.23 | 15.53 | 6212 | 0.7607% |  | 0
11.4 | CDHU | 69.03.090 | APARELHO TELEFÔNICO MULTIFREQUENCIAL, COM TECLAS ´FLASH´, ´HOOK´, ´PAUSE´, ´LND´, ´MODE´ | UN | 16 | 81.06 | 102.95 | 1647.2 | 0.2017% |  | 0
11.5 | CDHU | 40.04.080 | TOMADA PARA TELEFONE 4P, PADRÃO TELEBRÁS, COM PLACA | CJ | 16 | 41.74 | 53.01 | 848.16 | 0.1039% |  | 0
11.6 | CDHU | 40.04.096 | TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA | UN | 30 | 79.91 | 101.49 | 3044.7 | 0.3728% |  | 0
11.7 | CDHU | 28.01.150 | FECHADURA ELÉTRICA DE SOBREPOR PARA PORTA OU PORTÃO COM PESO ATÉ 400KG | CJ | 18 | 571.44 | 725.73 | 13063.14 | 1.6% |  | 0
11.8 | CDHU | 66.02.130 | PORTEIRO ELETRÔNICO COM UM INTERFONE | CJ | 8 | 246.98 | 313.66 | 2509.28 | 0.3073% |  | 0
11.9 | CDHU | 66.02.460 | VÍDEO PORTEIRO ELETRÔNICO COLORIDO, COM UM INTERFONE | CJ | 8 | 1757.34 | 2231.82 | 17854.56 | 2.186% |  | 0
11.10 | CDHU | 66.08.100 | RACK FECHADO PADRÃO METÁLICO, 19 X 12 US X 470 MM | UN | 1 | 1261.28 | 1601.83 | 1601.83 | 0.1961% |  | 0
11.11 | CDHU | 66.20.225 | SWITCH GIGABIT 24 PORTAS COM CAPACIDADE DE 10/100/1000/MBPS | UN | 2 | 2075.93 | 2636.43 | 5272.86 | 0.6457% |  | 0
12 |  |  | DESLOCAMENTOS EXCEDENTES |  |  |  | Subtotal | 15946.56 | 1.953% | Subtotal | 0
12.1 | C.P. | 1 | DESLOCAMENTO PARA UNIDADE E.M.E.B. CAPITÃO BRAZ - SEM B.D.I. | UN | 96 | 14.4 |  | 1382.4 | 0.1693% |  | 0
12.2 | C.P. | 2 | DESLOCAMENTO PARA UNIDADE E.M. PROFº MARIO TADEU DE SOUZA - SEM B.D.I. | UN | 96 | 22.5 |  | 2160 | 0.2645% |  | 0
12.3 | C.P. | 3 | DESLOCAMENTO PARA UNIDADE E.M. PROFª SHIRLEI BUENO DE PAULA - SEM B.D.I | UN | 96 | 21.06 |  | 2021.76 | 0.2476% |  | 0
12.4 | C.P. | 4 | DESLOCAMENTO PARA UNIDADE E.M. VEREADOR JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS - SEM B.D.I. | UN | 96 | 33.11 |  | 3178.56 | 0.3892% |  | 0
12.5 | C.P. | 5 | DESLOCAMENTO PARA UNIDADE E.M.E.I. GATO DE BOTAS - SEM B.D.I. | UN | 96 | 33.11 |  | 3178.56 | 0.3892% |  | 0
12.6 | C.P. | 6 | DESLOCAMENTO PARA UNIDADE E.M.E.I.F. JOAQUIM DA COSTA - SEM B.D.I. | UN | 96 | 41.93 |  | 4025.28 | 0.4929% |  | 0
TOTAL GERAL DOS SERVIÇOS C/ B.D.I. | [7 empty] | 816637.28 | 100% | TOTAL GERAL | 0
Mayra Cristina da Veiga Moreira
Eng. Civil - CREA 5069469210
DADOS DO LICITANTE
RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA:
TEL. CONTATO:
VALIDADE DA PROPOSTA:
DATA DA PROPOSTA: